Программа

обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах).

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Категория слушателей: руководители и ответственные за пожарную безопасность.

Цель: обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность приемам и способам действий при возникновении пожара и приобретение необходимых знаний в области обеспечения пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.

Срок оказания услуг:

Место проведения занятий: г. Омск,

Объем программы: 16 часов

Форма обучения: с отрывом от производства.

Итоговый контроль: экзамен

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен:

знать:

- основные законодательные положения по пожарной безопасности;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара;

- основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте;

- ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

уметь:

- практически выполнять основные мероприятия защиты в случае пожара;

- четко действовать по сигналам оповещения;

- пользоваться средствами индивидуальной защиты;

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах).

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел № 1. Пожарно-профилактическая подготовка |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2. | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 1 |
| 3. | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 3 |
| Раздел №2. Тактико-техническая подготовка |
| 4. | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны. | 4 |
| 5. | Практическое занятие | 4 |
| 6. | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 |
|  | Всего: | 15 |
|  | Консультирование, тестирование (самоконтроль), зачет | 1 |
|  | Итого: | 16 |

# РАЗДЕЛ № 1. Пожарно-профилактическая подготовка

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме". Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима)

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении Государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

РАЗДЕЛ № 2. Тактико-техническая подготовка

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления.

Перечень мероприятий первой помощи пострадавшим, проводимых в порядке само- и взаимопомощи на месте происшествия.

Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимый на месте происшествия. Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий. Техника проведения сердечно-легочной реанимации.

Минимально необходимые средства для выполнения мероприятий по оказанию первой помощи (аптечка первой помощи).

Тема 5. Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Тренировки по отработке навыков оказания первой помощи пострадавшим.

РАЗДЕЛ № 3. Прием зачета

Проверка знаний пожарно-технического минимума.